**Ultrazvuková čistička protéz - návod na použití**  
  
Ultrazvuková čistička pro zubní protézy a ortodontické aparáty. Úkolem této čističky je zvýšit účinek čistících prostředků pro zubní protézy a ortodontické aparáty.  
  
Ultrazvukové čištění je založeno na principu kavitace kapaliny způsobené vibracemi z ultrazvukového generátoru. Při průchodu ultrazvukových vln kapalinou, vznikají miliony bublinek, které reagují s vysokou intenzitou a vyvolávají tak kavitaci. Díky kavitaci dochází k rozrušování nečistot ulpěných na povrchu čištěných předmětů. Tyto bublinky jsou díky své mikroskopické velikosti schopny pronikat do hloubky pod povrch, do prasklin a pórů. Díky tomu dojde k odstranění všech nečistot, které jsou při něžném čištění neodstranitelné.

Může být použitá na všechny typy protéz se zvláštním důrazem na termoplasty.

Před použitím vložte baterie. Používejte ultrazvukovou čističku s roztokem na čistění protéz. Doporučujeme použití koncentrovaného čističe zubních protéz.  
Používejte čističku každý den. Ultrazvuková čistička se sama po 7 minutách vypne!   
Před opětovným použitím, opláchněte čističku proudem vody.

Nabíjení: 2x baterie 1,5 V AA (- baterie nejsou součástí balení)

Rozměry: 7,5 x 9 x 4 cm