**Fonendoskopy KaWe**

**Návod k použití**

Drahý zákazníku, děkujeme, že jste si vybral KAWE výrobek. Naše výrobky jsou známé pro svojí kvalitu a trvanlivost. Výrobky KAWE splňují EC Standardy 93/42/EEC. Prosím přečtěte si tuto výrobní informaci důkladně a pečlivě před prvním použitím a dodržujte pečlivě instrukce.

Seznamte se plně s danou informací před použitím výrobku.

**Použití:** Fonendoskop může používat jen autorizovaná osoba. Fonendoskop se skládá z lyry vč. olivek, hadičky a sluchadla. Sluchadlo má být lehce položeno na vybrané místo pacienta podle typu vyšetření. Oboustranné fonendoskopy umožňují výběr mezi dvěma výstupními kanály (velká membrána a trychtýř).

**Účel:** Fonendoskop je diagnostický nástroj používaný pro askultaci.

**Použití:** Základní princip fonendoskopu spočívá v „oscilujícím vzduchovém sloupci“. Uzavřený vzduchový sloupec je nezbytný pro přenos ozvuků. Nejdříve nasaďte lyru s olivkami na uši tak, že olivky mírně směřují dopředu k pacientovi, tak že nástroj dobře padne konstrukci uší. Umístěte membránu nebo trychtýř na místo na těle, které má být vyšetřeno. Následující modely jsou vybaveny dvojitým sluchadlem–membrána/trychtýř:
Planet, Prestige, Prestige light, Profi Kardiologie, Colorscop Duo, Double Stethoscop a Rapport. Vyberte si, kterou částí budete provádět vyšetření a pootočte hlavou fonendoskopu tak, aby byla ozvučená Vámi požadovaná strana. V každém případě podle vašeho výběru je jeden sloupec uzavřen a druhý otevřen.

**Nevhodné použití/kontraindikace:** Jakékoli jiné použití, než je popsáno v návodu není v souladu se záměrem použití tohoto nástroje. Výrobce není zodpovědný za z toho vzniklé škody. Uživatel nese plné riziko.

**Další informace, údržba, skladování:** Pokud budete nástroj řádně používat a skladovat, fonendoskop Vám poslouží hodně let.

**Záruka:** Pokud budete nástroj používat za normálních okolností a s ohledem na tyto instrukce, je garantovaná záruka 2 roky ode dne nákupu. Pokud byste potřebovali další instrukce nebo fonendoskop vyžaduje opravu, obraťte se na vašeho prodejce.

**Důležité instrukce:** Nikdy nenechejte fonendoskop, aby přišel do kontaktu s vodou.

**Omezení při opakovaném použití:** Časté používání pouze minimálně ovlivní tento nástroj. Pracovní život tohoto nástroje obvykle závisí na způsobu používání a poškození při použití.

**Instrukce
Pracovní:** Nečistoty odstraňte jednorázovým papírovým ručníkem.

**Skladování a doprava:** Abyste zamezili kontaminaci nástroje nebo jeho zaprášení, vždy skladujte v jeho obale.

**Příprava čistění:** Žádná speciální.

**Manuální čistění:** Naslouchadlo a hadička může být otřena alkoholem nebo mýdlovým roztokem. Olivky můžete vyšroubovat a vyprat v mýdlové vodě. Membránu můžete omýt mýdlem po odstranění upevňujícího kroužku.

**Automatické čistění:** Není možné.

**Desinfikování:** Desinfekční roztok a čistící roztok např. Meliseptol/Meliseptol Rapid mohou být použity dle návodu výrobce. Dodržujte předepsaný čas desinfikování.

**Údržba:** Vadné části musí být vyměněny.

**Kontrolní a výkonový test:** Zkontrolujte membránu, hadičku a sluchadlo, zda nejsou poškozeny. Nástroj musí být kompletní. Před použitím musí být olivky správně nasměrovány. Sluchadlo použijte dle Vašeho individuálního přání.

**Balení:** Individuální balení: Můžete použít standartní igelitový sáček. Rozměry sáčku musí korespondovat s rozměry nástroje, aby byl celý ukryt.

**Sterilizace:** Fonendoskop není určen k používání při operaci. Běžné čistění je dostačující.

**Skladování:** Skladujte ne suchém místě.

**Běžné příslušenství:** Další informace můžete najít na [www.kawemed.de](http://www.kawemed.de).

**Likvidace:** Můžete zlikvidovat s běžným odpadem.

**Výrobce: Kirchner a Wilhelm, Eberhardstr. 56, 71679 Asperg, Germany**

**Distributor: ZSZ s.r.o. Na Volánové 19, 160 00, Praha 6,** tel. 222 711 240, info@zsz.cz

**QM-1-025N** 